公司监控画面使用说明

泛达科技监控系统采用先进技术，对现场进行实时监控，定时采样机器设备上的温控器、转速器和变频器的工作状态，并在人机触摸屏上显示出来，具备采样、显示、记忆、核查数据和报警等功能。该系统只应用昆仑通态人机

下面将详细监控系统的使用。

该系统分别为启动画面、主画面、动态画面、功能设置、配方画面、实时曲线、历史趋势图、历史数据、历史曲线等，如下：

1.启动画面

图1-1

图1-1主要功能是展示公司名称、公司理念、联系方式

开机后几秒后系统将由当前画面转到主画面

2.主画面

图2-1

如图2-1

- 本画面左侧主要是动态模拟画面，可以检测上中下三个温控点（展箱里只有两个监测点）

2. 右上侧是实时曲线，Y轴最大值可以任意更改，X轴可以任意更改检测区间，如黄色区域

3. 右侧中间部分是实时报警，如有报警就会显示报警提醒，如黄色区域

4. 点击如左下角黄色区域FAST SEL按钮就会进入画面选择区域

可以选择工艺曲线、动态监控、历史报警、工艺、历史数据、热风机模拟、封面等画面

3.配方

图3-1

图3-1配方可以很多工艺，供多个产品工艺选择。可以分为工艺1、工艺2、工艺3等。

图3-2

图3-2为配方编辑，主要是对每个工艺里每区SV值进行编译、设定。可以将任意SV值设定成任意值。点保存后自动变更。

4.历史记录

图4-1

图4-1是历史记录，主要是记录每区温度值或是其他。并且可以设置多长时间保存一次。如果需要导出数据，插入U盘，填写需要导出的时间段，就可以直接导出，便于记录分析。

5.历史报警

图5-1

图5-1主要是记录报警数据，可以显示日期、时间、哪个站别报警、结束时间等便于分析

6实时曲线

图6-1

图6-1是每区的实时曲线，可以显示多条曲线。Y轴可以自由设置最大值，X可以自由设定的时间段。

7.历史曲线

图7-1

图7-1是历史曲线，可以进行保存。不同的颜色代表不同曲线。鼠标放在哪里就会智能的自动显示全部温度。

8.参数设定

如黄色区域可以任意设定参数

台湾泛达仪控有限公司                                                                  宿志影

2014-3-21